Kraków dnia: 2023-02-14

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie  podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych III” – znak sprawy ZP/57/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet I Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowym okres podtrzymywania tkanki po 28 dniach 5%, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści okres podtrzymywania 5% po 28 dniach, jeśli inne parametry będą zgodne z opisem. Pakiet I, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37 mm? Odpowiedź: Tak, igła 37mm jest dopuszczalna.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik