Kraków dnia: 2023-02-15

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów  medycznych IV (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)” – znak sprawy ZP/61/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 3 1. Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej spełniającej wymagania SWZ wykonanej z materiału 2-warstwowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 2. Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej spełniającej wymagania SIWZ wykonanej z materiału 2-warstwowego oraz z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej (materiał 3-wartwowy w strefie wzmocnienia)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. PAKIET 6 3. Poz. nr 1-4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych posiadających rękawy o kroju prostym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 4. Poz. nr 1-4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych zapianych u góry na taśmę wielokrotnego użycia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel