Kraków dnia: 2023-02-15

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów  medycznych IV (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)” – znak sprawy ZP/61/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 3: Poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę wykonaną z 2-warstwowego laminatu polipropylenowo – polietylenowego z warstwą chłonną na całej powierzchni serwety z samoprzylepnym otworem o średnicy 6cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Poz. 3 – Czy można zaoferować serwetę wykonaną z 2-warstwowego laminatu polipropylenowo – polietylenowego z warstwą chłonną na całej powierzchni serwety? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Poz. 4 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 50cm x 75cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Poz. 6 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 100cm x 150cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel