Kraków dnia: 2023-02-15

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów  medycznych IV (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)” – znak sprawy ZP/61/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Pakiet 2 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania balsam regenerujący pantenolem bez aerozolu, w opakowaniu tubki z nasadką? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Pakiet 6 poz 1-4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch z rękawem prostym zakończonym niepylącym poliestrowym mankietem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. - Pakiet 6 poz 1, 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch o długości min.125cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Pakiet 6 poz 2,4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch o długości min.140cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Pakiet 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do cewnikowania o składzie (strzykawki poza twardym blistrem w worku foliowym): Serweta z laminatu FB; 75x45cm; 1. Serweta z laminatu FB O8 i przylepcem; 50x60cm;Ø8cm; 1. Rękawice nitrylowe; M; 2. Tupfer kula 17N; 15x15cm; 4. Kompresy z gazy, 17N, 8W; 7,5x7,5cm; 5. Pęseta plastikowa; 13 cm; 1. Strzykawka wypełniona lubrykantem; 6 ml; 1. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Pakiet 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do cewnikowania o składzie (strzykawki poza twardym blistrem w worku foliowym): Serweta z laminatu FB; 50x60cm; 1. Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem; 50x60cm;Ø5cm; 1. Rękawice nitrylowe; M; 2. Tupfer kula 17N; 20x20cm; 5. Kompresy z gazy, 17N, 8W; 7,5x7,5cm; 8. Pęseta plastikowa; 13 cm; 1. Pean plastikowy; 14 cm (+/-0,3); 1. Pojemnik plastikowy; 125 ml; 1. Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną; 10 ml; 1. Strzykawka wypełniona lubrykantem; 6 ml; 1. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel