Kraków dnia: 2023-02-15

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów  medycznych IV (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)” – znak sprawy ZP/61/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych, posiadających mankiet o długości 7,5 cm +/- 1 cm. Fartuch zawinięty w serwetę z włókniny 60 x 60 cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na potwierdzenie parametrów i opisu fartuchów Wykonawca przedłoży folder od importera. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 2. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych, posiadających mankiet o długości 7,5 cm +/- 1 cm. Fartuch zawinięty w serwetę z włókniny 60 x 60 cm. Rozmiar fartucha XXXL o długości 155 cm (+/- 2 cm). Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na potwierdzenie parametrów i opisu fartuchów Wykonawca przedłoży folder od importera Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 3. Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych, posiadających mankiet o długości 7,5 cm +/- 1 cm. Fartuch zawinięty w serwetę z włókniny 60 x 60 cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na potwierdzenie parametrów i opisu fartuchów Wykonawca przedłoży folder od importera. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 4. Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych, posiadających mankiet o długości 7,5 cm +/- 1 cm. Fartuch zawinięty w serwetę z włókniny 60 x 60 cm. Rozmiar fartucha XXXL o długości 155 cm (+/- 2 cm). Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na potwierdzenie parametrów i opisu fartuchów Wykonawca przedłoży folder od importera. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 5. Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych, posiadających mankiet o długości 7,5 cm +/- 1 cm. Fartuch zawinięty w serwetę z włókniny 60 x 60 cm, pakowany razem z 2 ręcznikami 30 x 40 cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na potwierdzenie parametrów i opisu fartuchów Wykonawca przedłoży folder od importera. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 6. Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych, posiadających mankiet o długości 7,5 cm +/- 1 cm. Rozmiar fartucha XXXL o długości 160 cm (+/- 1 cm). Fartuch zawinięty w serwetę z włókniny 60 x 60 cm, pakowany razem z 2 ręcznikami 30 x 40 cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na potwierdzenie parametrów i opisu fartuchów Wykonawca przedłoży folder od importera Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 7. Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych, posiadających mankiet o długości 7,5 cm +/- 1 cm. Fartuch zawinięty w serwetę z włókniny 60 x 60 cm, pakowany razem z 2 ręcznikami 30 x 40 cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na potwierdzenie parametrów i opisu fartuchów Wykonawca przedłoży folder od importera. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 8. Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych, posiadających mankiet o długości 7,5 cm +/- 1 cm. Fartuch zawinięty w serwetę z włókniny 60 x 60 cm, pakowany razem z 2 ręcznikami 30 x 40 cm. Rozmiar fartucha XXXL o długości 160 cm (+/- 1 cm). Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na potwierdzenie parametrów i opisu fartuchów Wykonawca przedłoży folder od importera. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 9. Pytanie nr 9 dotyczy zapisów SWZ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przedłożenia przez dystrybutora / importera upoważnienia od producenta do reprezentowania wytwórcy. Prosimy o dopuszczenie oświadczenia wlasnego Wykonawcy zaświadczającego, iż jest upoważniony do reprezentowania wytwórcy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania do wzoru umowy: 1. Wnosimy o wykreślenie § 2 ust. 8 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50-51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: "W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.". W konsekwencji powyższego Wykonawca wnioskuje również o wykreślenie przesłanki wymienionej w § 6 ust. 3 pkt 1) projektu umowy. UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej." Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 9 o treści: "Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu." UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Wnosimy o modyfikację § 12 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości: a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru w lit. a); b) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. b) i c). UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel