Niepołomice dnia: 2023-02-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.3.2023.4

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn ”Rozbudowa ulicy Wrzosowej i ulicy Czerwonych Beretów w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.3.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa ulicy Wrzosowej i ulicy Czerwonych Beretów w Niepołomicach” Znak sprawy: ZP.271.3.2023 proszę o wyjaśnienie treści SWZ: - Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót w pozycji nr. 61 należy uwzględnić rozbiórkę ogrodzeń z siatki stalowej na słupkach stalowych. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy uwzględnić odbudowę ogrodzenia w nowej lokalizacji? - Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót w pozycji nr. 62 należy uwzględnić rozbiórkę ogrodzeń z siatki stalowej na słupkach stalowych. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy uwzględnić odbudowę ogrodzenia w nowej lokalizacji? - Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót w pozycji nr. 63 należy uwzględnić rozbiórkę ogrodzeń betonowych. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy uwzględnić odbudowę ogrodzenia w nowej lokalizacji, polegającą na odtworzeniu jego pierwotnej formy i wyglądu: wykonanie fundamentów, konstrukcji żelbetowej ogrodzenia, ocieplenia styropianem wraz z położeniem pucu oraz zakończeń daszkami granitowymi, montaż przęseł, przestawienie bram i furtek wraz z przeniesieniem instalacji z automatyką i domofonami. Prosimy również o informację po czyjej stronie będzie przełożenie skrzynek gazowych oraz skrzynek elektrycznych znajdujących się w linii ogrodzeń przeznaczonych do rozbiórki w nową lokalizację? - Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót w pozycji nr. 64 należy uwzględnić rozbiórkę ogrodzeń kamiennych, prosimy o informację czy w ramach zadania należy uwzględnić odbudowę ogrodzenia w nowej lokalizacji, polegającą na odtworzeniu jego pierwotnej formy i wyglądu: wykonanie fundamentów, konstrukcji żelbetowej, oblicowanie (obłożenie) kamieniem wraz z fugowaniem, wykonaniem daszków, przestawienie bram, przeniesieniem instalacji wraz z automatyką. Prosimy również o informację po czyjej stronie należy uwzględnić przełożenie skrzynek gazowych oraz skrzynek elektrycznych znajdujących się w linii ogrodzeń przeznaczonych do rozbiórki w nową lokalizację? - Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między projektem wykonawczym branży drogowej w części opisowej punkt nr. 14, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR2 G1 na odcinku ul. Czerwonych Beretów w km 0+250 - 0+801 i ul. Wrzosowej wskazano ułożenie podbudowy zasadniczej na podłożu gruntowym, natomiast w części rysunkowej (rys. nr 4.1) przekrój typowy ul. Czerwonych Beretów w km 0+250 - 0+801 oraz ul. Wrzosowej wskazano ułożenie podbudowy zasadniczej na podbudowie pomocniczej? W związku z rozliczeniem ryczałtowym robót branży drogowej proszę o informację czy należy uwzględnić wykonanie podbudowy pomocniczej na odcinku ul. Czerwonych Beretów w km 0+250 - 0+801 i ul. Wrzosowej oraz wskazanie rodzaju i grubości ww. warstwy. (powierzchnia nie została uwzględniona w przedmiarze robót). - Jeśli w zakres zadania wchodzi wykonanie podbudowy pomocniczej na odcinku ul. Czerwonych Beretów w km 0+250 - 0+801 i ul. Wrzosowej to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję zawierającą koszty jej wykonania oraz zwiększenie ilości robót ziemnych. - Proszę o informację czy teren inwestycji znajduje się w strefie objętej nadzorem archeologicznym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Projekt zakłada jedynie rozbiórkę istniejących ogrodzeń. Ad.2) Projekt zakłada jedynie rozbiórkę istniejących ogrodzeń. Ad.3) Projekt zakłada jedynie rozbiórkę istniejących ogrodzeń; przełożenie skrzynek gazowych po stronie PSG Kłaj; elektryczne po stronie wykonawcy. Ad.4) Projekt zakłada jedynie rozbiórkę istniejących ogrodzeń; przełożenie skrzynek gazowych po stronie PSG Kłaj; elektryczne po stronie wykonawcy. Ad.5) Na odcinku ul. Czerwonych Beretów w km 0+250 - 0+801 i ul. Wrzosowej górne warstwy nawierzchni należy ułożyć na podłożu: E2 min.80MPA, IS min.1,03. ad.6) Na odcinku ul. Czerwonych Beretów w km 0+250 - 0+801 i ul. Wrzosowej górne warstwy nawierzchni należy ułożyć na podłożu: E2 min.80MPa, Is min.1,03. Ad.7) Na terenie inwestycji znajdują się stanowiska archeologiczne. W załączeniu przesyłamy opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Za nadzór archeologiczny odpowiada Wykonawca.

...................................