Niepołomice dnia: 2023-02-20

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.3.2023.13

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Rozbudowa ulicy Wrzosowej i ulicy Czerwonych Beretów w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.3.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o korektę przedmiaru dla Kanalizacji sanitarnej: Poz. 13 jest 571,40m, powinno być 522,70m Poz. 14 jest 63,20m, powinno być 115,00m Poz. 18 jest 34szt powinno być 30szt Poz. 19 jest 139szt, powinno być 19szt - Prosimy o przekazanie schematów sieci SN i nN do przebudowy oraz tabel montażowych dla słupów nN tak aby było wiadomo jakie ustoje i osprzęt jest dobrany do każdego słupa. - Prosimy o zamieszczenie prawidłowego opisu dla oświetlenia drogowego, ponieważ w folderze oświetlenia został wklejony opis dla oświetlenia przejść dla pieszych. - Prosimy o potwierdzenie iż branża teletechniczna obejmuje tylko budowę dwóch slupów i powiązania do istniejącej sieci teletechnicznej, bez wykonania kanału technologicznego wzdłuż drogi. - Prosimy o przekazanie uzupełnienia projektu oświetlenia o mapy na których widnieje obwód II wykonany liniami kablowymi YAKXS 5x35 mm2 o długości 245 m – brak map w dokumentacji – jest to oświetlenie ronda i wokół ronda. – lub prosimy o informację iż jest to poza zakresem opracowania - Prosimy o podanie dokładnego typu słupa i fundamentu dla oświetlenia przejść dla pieszych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1) Skorygowane Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania – folder: Załączniki do odpowiedzi nr 10.  Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do kalkulacji w składanym kosztorysie ofertowym przyjąć ilości jak w skorygowanych przedmiarach zgodnych z ww. odpowiedzią.

Ad.2) Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania – folder: Załączniki do odpowiedzi nr 10.

Ad.3) Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania – folder: Załączniki do odpowiedzi nr 10.

Ad.4) Bez wykonania kanału technologicznego – zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad.5) Trasy obwodu nr II zostały pokazane na rys. nr  3 - folder: Załączniki do odpowiedzi nr 10.

Ad.6) Np. Elektromontaż  S-60PC-3 + fundament F100/200.

..........................................