Kraków dnia: 23.02.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią” – znak sprawy ZP/7/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2 - Sprzęt i narzędzia do zabiegów endoskopowych - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia znakiem CE Tulei ochronnej (poz. 54 i 69) oraz Uszczelek zapasowych (poz. 97 i 98) z uwagi na fakt, iż pozycje te są wyrobami niemedycznymi i nie podlegają obowiązkowi oznakowania CE lub innym specjalnym przepisom dopuszczającym do obrotu, stawka VAT 23%? Wyroby medyczne, z którymi wykorzystywane są powyższe pozycje oznakowane są znakiem CE i dopuszczone są do obrotu na podstawie Deklaracji Zgodności producenta. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby akcesoria dodatkowe wymienione w poz. 54, 69, 97 i 98 były oznaczone znakiem CE. - Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępności części zamiennych dla Pakietu nr 2 przez okres 5 lat od daty uruchomienia sprzętu? Odpowiedź: Nie. Zamawiający dopuszcza 8 lat. - Czy w przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni i jednoczesnego zapewnienia sprzętu zastępczego tego samego typu na cały okres naprawy, Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej §10 pkt. 1 ust. d) i żądania wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy? Odpowiedź: W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego w terminie wskazanym w poz. 103 załącznika nr 1.2 Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych, jednak zastrzega sobie prawo do żądania wymiany sprzętu na nowy w sytuacji określonej w poz. 106 załącznika nr 1.2. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godz. od zgłoszenia awarii? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 8 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 14 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że maksymalny czas naprawy określony w poz. 102 załącznika nr 1.2 definiuje czas w jakim Zamawiający nie może korzystać ze sprzętu z uwagi na jego awarię. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie naprawić sprzętu w terminie określonym w poz. 102 załącznika nr 1.2, ale dostarczy sprzęt zastępczy zgodnie z poz. 103 załącznika nr 1.2 to nie będzie obciążony karami umownymi za nieterminową naprawę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski