Kraków dnia: 2023-02-28

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: KC-zp.272-93/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa analizatora biogazu - KC-zp.272-93/23” – znak sprawy KC-zp.272-93/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

pkt 4.1 SWZ

Wymagania:

pkt 3 ppkt d)

jest:

H2 - w zakresie 0-2000 ppm,

powinno być:

H2 - w zakresie 0-1000 ppm.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.