Kraków dnia: 2023-03-01

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo:  KC-zp.272-108/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego na ”dostawę 3 szt. wagi przenośnej i dostawę 2 szt. mieszadeł mechanicznych dla WWNiG - KC-zp.272-108/23” – znak sprawy KC-zp.272-108/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: dotyczy zadania częściowego nr 1: Czy zamawiający wymaga wagi z kalibracją zewnętrzną (bez wbudowanego mechanizmu kalibracji) czy wagi z kalibracją wewnętrzną, tylko bez oddzielnego odważnika kontrolnego? Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi z szalką o wymiarach 180 x 160 mm lub 190 x 190 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga wagi z kalibracją wewnętrzną (bez oddzielnego odważnika kontrolnego). W związku z powyższym Zamawiający dodaje powyższy zapis do opisu przedmiotu zamówienia znajdującego się w pkt. 4.1. SWZ. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu wagi o wymiarach szalki innych niż podane w SWZ.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło