Kraków dnia: 2023-03-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

KC-zp.272-101/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

I POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch central DSO w domach studenckich DS1 Olimp i DS3 Akropol na terenie  MS AGH - KC-zp.272-101/23” – znak sprawy KC-zp.272-101/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: Pytanie 1: Czy posiadają Państwo dokumentację powykonawczą wraz z zestawieniem faktycznie zainstalowanych elementów DSO na obu budynkach ? Czy dysponują Państwo powykonawczy schematem blokowych systemu DSO w budynku DS1? Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje skanem dokumentacji powykonawczej dla instalacji DSO w budynku domu studenckiego DS1 "Olimp". W oryginalnej dokumentacji brak jest zestawienia faktycznie zainstalowanych urządzeń oraz rysunku ze schematem blokowym instalacji DSO. Zamawiający udostępnia skan dokumentacji powykonawczej dla instalacji DSO w budynku domu studenckiego DS3 "Akropol": https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/dokumentacja_powykonawcza_dso_ds3.zip Zamawiający nie dysponuje powykonawczym schematem blokowym instalacji DSO w budynku domu studenckiego DS1 "Olimp".

Pytanie 2: Proszę o wyjaśnienie sprzecznego zapisu na temat gwarancji. Raz w SWZ - Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na pełny zakres zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy a następnie - Zapewnienie gwarancji oraz wsparcia technicznego przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru, świadczony w miejscu instalacji, a także nieodpłatne naprawy dostarczonego sprzętu w tym okresie.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w pkt 4.1 SWZ w części "W zakresie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić":

w ppkt 10 jest:

Zapewnienie gwarancji oraz wsparcia technicznego przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru, świadczony w miejscu instalacji, a także nieodpłatne naprawy dostarczonego sprzętu w tym okresie

powinno być:

w ppkt 10 powinno być:

"Zapewnienie wsparcia technicznego przez okres udzielonej gwarancji, świadczonego w miejscu instalacji."

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część SWZ.