Kraków dnia: 2023-03-06

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: Kc-zp.272-91/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa autoklawu do pracy z materiałem biologicznym, dla WGGiOŚ - Kc-zp.272-91/23” – znak sprawy Kc-zp.272-91/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1) Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia urządzenia. Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności). Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu. 2) Czy w miejscu posadowienia sterylizatora dostępne są niezbędnie media ,czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń mediów : zasilania elektrycznego, instalacji wodno – kanalizacyjnej etc.. 3) Pytanie dot. załącznika nr 3 SWZ: Wzór Umowy: § 8 punkt: c), e), f), g) § 8 - Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych zasadach: - usługa gwarancyjna świadczona będzie przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta tj. ………………………………….... - Sprzedawca zapewni wykonanie napraw w okresie gwarancyjnym w siedzibie Zamawiającego bądź przewóz do serwisu na własny koszt. - Koszty transportu, serwisowania, przeglądów okresowych, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Sprzedawca. - Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza granicami kraju (np. u producenta urządzenia) lub konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy, termin wykonania naprawy może zostać przedłużony o kolejne 7 dni roboczych. - Wszelkie zgłoszenia usterek (wad) będą przekazywane Sprzedawcy faksem na nr …………….. lub e-mailem na adres: …………………, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgłoszenia na nr faksu Kupującego ……………….. e-mail na adres: ……………………………. . - W przypadku zmiany numeru telefonu lub e-maila, Sprzedawca ma obowiązek powiadomić Kupującego z 5-dniowym wyprzedzeniem pod rygorem uznania zgłoszenia o awarii za dokonane prawidłowo. - Jeśli czas usunięcia wady lub usterki będzie przekraczał ….. dni robocze, Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. - W przypadku naprawy sprzętu w siedzibie Zamawiającego Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania się do wskazówek i zaleceń Zamawiającego dotyczących zasad bezpieczeństwa i ruchu osobowego obowiązujących w siedzibie Zamawiającego. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: § 8 - Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych zasadach: - usługa gwarancyjna świadczona będzie przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta tj. ………………………………….... - Sprzedawca zapewni wykonanie napraw w okresie gwarancyjnym w siedzibie Zamawiającego bądź przewóz do serwisu na własny koszt. - Koszty transportu, serwisowania, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Sprzedawca. - Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza granicami kraju (np. u producenta urządzenia) lub konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy, termin wykonania naprawy może zostać przedłużony o kolejne 7 dni roboczych. - Wszelkie zgłoszenia usterek (wad) będą przekazywane Sprzedawcy e-mailem na adres: …………………, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgłoszenia na adres e-mail Kupującego ……………….. . - W przypadku zmiany e-maila, Sprzedawca ma obowiązek powiadomić Kupującego z 5-dniowym wyprzedzeniem pod rygorem uznania zgłoszenia o awarii za dokonane prawidłowo. - W przypadku naprawy sprzętu w siedzibie Zamawiającego Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania się do wskazówek i zaleceń Zamawiającego dotyczących zasad bezpieczeństwa i ruchu osobowego obowiązujących w siedzibie Zamawiającego. Uzasadnienie: ad. c): koszt przeglądów okresowych autoklawów znacząco podwyższy wartość ofert potencjalnych Wykonawców, ponieważ wartość tej usługi zostanie doliczony do ceny urządzenia. Prosimy Zamawiającego o usunięcie tego zapisu. ad. e, f): fax jest już praktycznie nie stosowanym urządzeniem do komunikacji. Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu o tym urządzeniu, przy pozostawieniu zapisu o środku komunikacji poprzez maila. ad. g): Prosimy o usunięcie tego zapisu w całości. Sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie. Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia jest w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego.. Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione. 4) Pytanie dot. załącznika nr 3 SWZ: Wzór Umowy: § 8 punkt 11: - Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: - Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego zespołu / elementu na wolny od wad po bezskutecznych trzech naprawach gwarancyjnych. Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie. Żaden Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia jest w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego.. Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione. 5) Czy Zamawiający wymaga, że autoklaw będzie umożliwiał sterylizację płynnych podłoży w szczelnie zamkniętych pojemnikach? 6) Czy Zamawiający wymaga, że autoklaw będzie posiadał funkcję szybkiego chłodzenia? 7) Czy Zamawiający wymaga, ze autoklaw będzie służył do sterylizacji odpadów skażonych? Jakie będzie zastosowanie autoklawu?.. Odpowiedź Zamawiającego: Ad. 1) Docelowe pomieszczenie, w którym zainstalowane będzie urządzenie, znajduje się na 3 piętrze budynku, który wyposażony jest w windy, z czego jedna z nich ma wyjście na zewnątrz i dostępna jest od podwórza budynku, umożliwiając bardzo bliskie podwiezienie aparatu pojazdem transportowym. Udźwig i wymiary drzwi wind są wystarczające, aby przewieźć za ich pośrednictwem autoklaw. Szerokość i wysokość drzwi w pomieszczeniu docelowym, również umożliwiają swobodne dostarczenie sprzętu na miejsce. Ad. 2) W miejscu posadowienia sterylizatora dostępne są niezbędnie media. Wszelkie ewentualne niezbędne prace związane z koniecznością dostosowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej czy sieci elektrycznej na potrzeby instalacji aparatu zostaną wykonane przez Zamawiającego. Ad. 3) Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę. Zmiana zostanie dokonana osobnym pismem. Ad. 4) Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę. Zmiana zostanie dokonana osobnym pismem. Ad. 5) Nie, Zamawiający nie wymaga opcji opisanej w zapytaniu. Ad. 6) Nie, Zamawiający nie wymaga opcji opisanej w zapytaniu. Ad. 7) Nie, Zamawiający nie wymaga opcji opisanej w zapytaniu.