Kraków dnia: 2023-03-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych I” – znak sprawy ZP/5/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek o czasie namaczania ok. 5 sekund? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek pakowanych a'1 sztuka ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski w rozmiarze 12cm x 4m? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety operacyjnej z tasiemką umożliwiającą umocowanie poza polem operacyjnym przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca