Kraków dnia: 2023-03-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych I” – znak sprawy ZP/5/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Pakiet 1, pozycja 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu aby etykieta na opakowaniu zawierała skład produktu? Odpowiedź: Etykieta jednostkowa nie musi zawierać składu produktu, ale skład musi być dostępny na opakowaniu zbiorczym.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca