## Arkusz1
PAKIET 3 - Zestaw do stabilizacji złamań miednicy
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do stabilizacji złamań miednicy: |  | 20 | X | X | X | X | X | X
Płyty stabilizujące dedykowane do zespoleń kości miednicy niskoprofilowe o grubości nie przekraczającej 4 mm. Możliwość kątowego wprowadzania śrub do płyty.
1a | Płyty do zespoleń nadgrzebieniowych. |  | 5
1b | Plyty do zespoleń podgrzebieniowych. |  | 5
1c | Płyty proste z różną ilością otworów od 2 do 16. |  | 5
1d | Płyty łukowe o min. 2 różnych łukach z różną ilością otworów od 2 do 16. |  | 5
1e | Śruby korowe kompatybilne z zestawem. |  | 55
1f | Śruby gąbczaste kompatybilne z zestawem. |  | 5
Implanty wykonane ze stali zezwalającej na wykonanie MRI lub tytanu. Instrumentarium wyposażone w retraktory przezierne dla promieni RTG z możliwością czasowej stabilizacji retraktora w kości.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X
UWAGA: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia implantów oraz inarzędzi na podstawie pisemnego zamówienia podpisanego przez Dyrektora Szpitala do planowanego zabiegu. Płatność po zużyciu i przesłaniu karty zużycia implantu.
2. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla dwóch członków personelu lekarskiego z użycia powyższych implantów.
3. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
4. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.