Kraków dnia: 2023-03-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: kc-ZP.272-168/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Rozbiórka budynku U-8 wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Budryka 6 na terenie MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-168/23”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W związku z ogłoszonym postępowaniem poniżej przesyłam pytania:

1. Z uwagi nie trudny do przewidzenia czas podpisania umowy zwracamy się z prośbą o na zmianę terminu realizacji umowy na okres podany jako ilość dni od dnia podpisania umowy.

Odp. Zamawiający nie przychyla się do prośby. Termin realizacji zamówienia jest związany z koniecznym przygotowaniem terenu MS AGH do organizacji Igrzysk Europejskich 2023.

2. Prosimy o informację czy teren rozbiórki (w szczególności drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe) jest własnością Zamawiającego, czy też Wykonawca w swojej kalkulacji musi założyć koszty opracowania tymczasowej organizacji ruchu oraz zajęć terenowych

Odp. Drogi dojazdowe i miejsca postojowe w obrębie placu rozbiórki (znajdujące się na dz. 653/33, 653/46, 653/54) są drogami wewnętrznymi we władaniu AGH. Wykonawca nie będzie musiał ponosić kosztów zajęć terenowych o ile plac rozbiórki będzie zgodny z projektem. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy tymczasowej organizacji ruchu na terenie AGH.

Uwaga: Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla Wykonawców. Osoby delegowane przez zainteresowane firmy proszone są o zgłoszenie się w dniu 22.03.2023 o godz.13:00 przy ogrodzeniu, przed wejściem głównym do budynku U-8 przy ul. Budryka 6 w Krakowie.