Kraków dnia: 2023-03-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-157/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont konserwatorski bramy św. Floriana w Zespole Pałacowo-Parkowym w Młoszowej - KC-zp.272-157/23”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje, zamiast renowacji stolarki, odtworzenie poprzez wykonanie nowej na wzór istniejącej. Jeżeli tak prosimy o informację z jakiego drewna.

Odp.: Zakres prac związanych z istniejącą stolarką został wskazany w dokumentacji uzgodnionej z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie. Decyzja o ewentualnej wymianie okien w miejsce ich renowacji może być podjęta w trakcie zwołanej komisji konserwatorskiej na etapie realizacji. Do wyceny należy przyjąć renowację stolarki jak w dokumentacji

- Czy wrota wjazdowe przedstawione na rysunku 2.8 są w zakresie realizacji zamówienia? Jeżeli zamówienie obejmuje wykonanie wrót wjazdowych prosimy o informację z jakiego materiału (drewna).

Odp.: Przedmiotowe postępowanie nie obejmuje wrót wjazdowych