Kraków dnia: 2023-03-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-177/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Malowanie dachów na domkach typu Brda w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, (woj. zachodniopomorskie) - KC-zp.272-177/23.” – znak sprawy KC-zp.272-177/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: Pyt.1. Czy zamawiający jest wstanie zapewnić media tj. prąd 400V o mocy 15kw i wodę pitną do mycia? Odp.: Tak. Tego rodzaju media mogą zostać udostępnione przez Zamawiającego odpłatnie. Zwrot kosztów zużytych mediów nastąpi na podstawie refakturowanych kosztów ich zużycia, zgodnie ze wskazaniami istniejących układów pomiarowych oraz kosztów opłat stałych, lub w wysokości ustalonego w odrębnej umowie ryczałtu. Pyt 2. Czy prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe (posiadanie kierownika budowy),czy możliwy jest mailowy kontakt z osobą (osobami) odpowiedzialnymi za odbiór prac? Odp.: Zamawiający podtrzymuje obowiązek prowadzenia roboczego dziennika budowy oraz obowiązek nadzoru nad pracami przez kierownika robót z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Tak, będzie możliwy kontakt mailowy z osobami odpowiedzialnymi za odbiór prac. Pyt.3. W STWIOR jest mowa o tym że wykonawca pokrywa koszty badań w związku z pracami budowlanymi, prosimy o podanie rodzaju badań. Odp.: Wykonawca powinien przeprowadzić badanie grubości naniesionych powłok. Badanie to powinno potwierdzić zgodność grubości naniesionych powłok z kartą techniczną zatwierdzonych farb. Pyt.4. W przedmiarze jest mowa o rusztowaniu, czy dopuszczalne jest prowadzenie prac z drabin, rusztowań alpinistycznych? Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac z innych elementów niż rusztowania. Pyt.5. Czy w ramach przygotowania powierzchni do malowania zamawiający dopuszcza nałożenie aktywnej piany (jednoczesne odtłuszczenie) i czyszczenie hydrodynamiczne, bez dodatkowego odtłuszczania? Czy cała powierzchnia przeznaczona do malowania ma być szlifowana czy tylko miejsca skorodowane? Odp.: Zamawiający dopuści inne przygotowanie powierzchni dachu przed malowaniem, jeżeli producent zatwierdzonych farb dopuszcza w karcie technicznej takie przygotowanie. Cała powierzchnia dachu przeznaczona do malowania powinna być oczyszczona do stopnia 20 wg PN-H-97050 lub nowszej normy równoważnej.