Kraków dnia: 03.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa zestawów do przetaczania płynów, krwi i preparatów krwiopochodnych” – znak sprawy ZP/14/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści przyrząd do krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymóg zawarty w SWZ. Pakiet nr 1 pozycja 2 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z medycznego PCV. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymóg zawarty w SWZ. Pakiet nr 1 pozycja 2 Czy zamawiający może doprecyzować opis komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolna i twardą cześć górną. Posiada komorę kroplową , której cześć z kolcem wykonana jest ze sztywnego, w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej) Odpowiedź: Pełen opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ. Pakiet nr 1 pozycja 2 Czy zamawiający dopuści z kolcem i końcówką białą. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymóg zawarty w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca