Kraków dnia: 03.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa zestawów do przetaczania płynów, krwi i preparatów krwiopochodnych” – znak sprawy ZP/14/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymóg zawarty w SWZ. Pakiet 1 pozycja 2 Czy Zamawiający odejdzie od zapisu "filtr bakteryjny min. BFE 99,99"? Odpowiedź: Nie. Wymóg zawarty w SWZ. Pakiet 1 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z przeźroczystą komorą kroplową i kolcem w kolorze białym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymóg zawarty w SWZ. Pakiet 1 pozycja 2 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1 pozycja 1-2 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1 pozycja 1-2 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1 pozycja 1-2 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca