Kraków dnia: 2023-04-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa zestawów do przetaczania płynów, krwi i preparatów krwiopochodnych” – znak sprawy ZP/14/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 Pytanie nr 1 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz nr 2 wymaga, aby przyrządy posiadały badania na system zamknięty dla filtra w odpowietrzniku zgodnie z definicją NIOSH? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pozostałe wymagania zawarte w SWZ. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz nr 2 wymaga, aby przyrządy posiadały badania laboratoryjne potwierdzającą barierę mikrobiologiczną połączenia aparatu do przetoczeń z płynem infuzyjnym w systemie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pozostałe parametry zawarte w SWZ. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz nr 2 dopuści przyrządy w całości wolne od ftalanów oraz lateksu, komora wolna od PCV? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Parametry zawarte w SWZ określają: ”cały aparat wolny od PCV, w tym od ftalanów oraz wolny od lateksu.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca