Kraków dnia: 2023-04-06

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-188/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2 – zmiany SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawę zestawu składającego się z szybkiej kamery z dwoma wymiennymi obiektywami wraz ze źródłem światła (2 szt.) oraz niezbędnymi statywami i akcesoriami - KC-zp.272-188/23” – znak sprawy KC-zp.272-188/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: - Zamawiający wymaga aby czułość świetlna kamery wynosiła ISO 1000. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie kamery o czułości świetlnej równej ISO 500? - Zamawiający wymaga dostarczenia fabrycznie nowej kamery. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenia kamery w bardzo dobrym stanie technicznym bez widocznych śladów użytkowania z gwarancją 12 miesięcy? Odpowiedź Zamawiającego: - Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wymagań w punkcie dotyczącym czułości ISO. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4.1. SWZ jest: Czułość świetlna: nie mniej niż ISO 1000 Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: Czułość świetlna: nie mniej niż ISO 500 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferty na sprzęt używany. KANCLERZ mgr inż. Henryk Zioło