Kraków dnia: 2023-04-11

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-188/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3 – zmiany SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawę zestawu składającego się z szybkiej kamery z dwoma wymiennymi obiektywami wraz ze źródłem światła (2 szt.) oraz niezbędnymi statywami i akcesoriami - KC-zp.272-188/23” – znak sprawy KC-zp.272-188/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Zwracamy się z następującymi pytaniami: Podane przez Zamawiającego przykładowe urządzenie spełniające specyfikację – Optronis CR600x2, posiada przepustowość (rozumianą jako iloczyn maksymalnej rozdzielczości i prędkości rejestracji w tej właśnie rozdzielczości) wynoszącą 0,65Gpx/s. Prędkość maksymalna 100 000 FPS dostępna jest dla rozdzielczości 8 x 8 pikseli, co znacząco zmniejsza pole widzenia oraz dokładność pomiarową. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o przepustowości 2,35 Gpx/s (1 800 FPS w rozdzielczości 1280 x 1024 px) o maksymalnej prędkości rejestracji 67 000 FPS dla rozdzielczości 64 x 8 pikseli? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza propozycje urządzeń o maks. prędkość nagrywania: nie mniejsza niż 100 000 fps przy rozdzielczości 8x8 pikseli lub nie mniejsza niż 67000 fps przy rozdzielczości 64 x 8 pikseli W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany do SWZ w następujący sposób: W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4.1. SWZ jest: Maks. prędkość nagrywania: nie mniejsza niż 100 000 fps Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: Maks. prędkość nagrywania: nie mniejsza niż 100 000 fps przy rozdzielczości 8x8 pikseli lub nie mniejsza niż 67000 fps przy rozdzielczości 64 x 8 pikseli

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło