Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w Pakiecie 39 dopuści sterylny, jednorazowy zestaw do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych marki Portex o składzie: - igła Tuohy w rozmiarach: 16 G i 18 G, z dopasowanym mandrynem, mieszczącym się dokładnie wewnątrz igły, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; znaczniki głębokości wkłucia - strzykawka niskooporowa 10 ml, (bez systemu sprężynowego) o starannie wygładzonym wnętrzu, - cewnik zewnątrzoponowy z poliamid, zamknięty koniec, z trzema bocznymi otworami, odporny na załamania, przejrzysty, o gładko wykończonej końcówce, znaczniki głębokości i oznaczenie końcówki dystalnej cewnika; prowadnik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Tuohy - filtr przeciwbakteryjny, płaski kształt, przezroczysta obudowa umożliwiająca obserwację wypełnienia, - łącznik do cewnika (łączący z urządzeniem do podaży leku), płaski, zatrzaskowy, z możliwością ponownego otworzenia, z blokadą przypadkowego otwarcia Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający w Pakiecie 39 dopuści sterylny, jednorazowy zestaw do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych marki Portex o składzie: - igła Tuohy w rozmiarach: 16 G i 18 G, z dopasowanym mandrynem, mieszczącym się dokładnie wewnątrz igły, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; znaczniki głębokości wkłucia - strzykawka niskooporowa 10 ml, (bez systemu sprężynowego) o starannie wygładzonym wnętrzu, - cewnik zewnątrzoponowy z poliamid, zamknięty koniec, z trzema bocznymi otworami, odporny na załamania, przejrzysty, o gładko wykończonej końcówce, znaczniki głębokości i oznaczenie końcówki dystalnej cewnika; prowadnik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Tuohy - filtr przeciwbakteryjny, płaski kształt, przezroczysta obudowa umożliwiająca obserwację wypełnienia, - łącznik do cewnika (łączący z urządzeniem do podaży leku), płaski, zatrzaskowy, z możliwością ponownego otworzenia, z blokadą przypadkowego otwarcia - mocowanie cewnika do skóry pacjenta (sztywna, niskoprofilowa część zatrzaskowa) – skutecznie zabezpieczające cewnik przed niekontrolowanym przemieszczeniem się. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w Pakiecie 39 mógłby doprecyzować, czy oczekuje aby zestaw był wyposażony w system mocowania cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta. Odpowiedź: Tak. - Czy Zamawiający w Pakiecie 39 wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek dla rozmiaru 18 G – do 2 sztuk? Odpowiedź: Tak. - Czy Zamawiający w Pakiecie 41 w dopuści sterylny, bezpieczny zestaw do punkcji / drenażu oraz do pobierania płynów w celach diagnostycznych i wykonywania wlewów do opłucnej i otrzewnej o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej); cewnik prosty 9CH / 14,6 cm lub 12CH /17,4 cm (do wyboru) z poliuretanu z otworami bocznymi, ze znacznikami głębokości, widoczny w RTG, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik do systemu drenażowego. Wyrób medyczny, zapakowany sterylnie na tacce, jednorazowy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w Pakiecie 44 dopuści silikonowy dren Penrose o szerokości tj. średnicy przewodu: 8; 10; 12; 14; 16 mm (do wyboru) i o długości 30 cm, dren spełniający pozostałe wymagania SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca