Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 55 poz. 1 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku sterylnych o średnicy 2.4mm, długość robocza 1600 i 2400 mm, łyżeczki z ząbkami na obwodzie i z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, łyżeczki elipsoidalne z podwójnymi okienkami każda, do wyboru: z igłą i bez igły , koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 55 poz. 2 pętli elektrochirurgicznych, kolonoskopowych jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 13 mm; 27 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,42mm; uchwyt bez skali pomiarowej, długość narzędzia 2400mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, dostarczane sterylne w opakowaniach zbiorczych po 10 szt? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 55 poz 3 pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych jednorazowego użytku, kształt owal; średnica pętli 13mm, 27mm, 30mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,43 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2400 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; pakowane zbiorczo po 5 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 55 poz 4 pętli elektrochirurgicznych plecionych kolonoskopowowych do polipektomii; jednorazowego użytku, średnica pętli: 10 mm, 15 mm, 25mm, średnica drutu 0,42 mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4 mm, dostarczane sterylne w opakowaniach zbiorczych po 10 szt? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia ? Odpowiedź: Numer umowy zawartej pomiędzy Stronami, jak również numer katalogowy zamawianego asortymentu jest każdorazowo podany przy składaniu zamówienia. Adres poczty elektronicznej do odbioru faktur elektronicznych to: faktury@narutowicz.krakow.pl. Stosowne zapisy zostaną wprowadzone do umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść zapisu: „W zamówieniu Zamawiający podawać będzie numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych- faktury@narutowicz.krakow.pl. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej w okresie obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. 6. Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 akceptuje faktury przesłane w formacie pliku elektronicznego PDF na adres: faktury@narutowicz.krakow.pl. W przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur w formacie pliku elektronicznego PDF.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca