Kraków, dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Ad pakiet 17 klipsy polimerowe - Prosimy o potwierdzenie, że klipsy oferowane w tym pakiecie, maja być wyposażone w samoprzylepne wklejki do dokumentacji pacjenta zawierające informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, materiale z jakiego wykonano klipsy, rozmiarze, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności. Wymóg takie został wprowadzony w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 22 na klipsy tytanowe. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Ad pakiety 17 klipsy polimerowe i 22 klipsy tytanowe - Prosimy w wyjaśnienie, czy ilości podane w kolumnie ,,zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt.” określają ilość sztuk klipsów czy tez ilość sztuk zasobników klipsów (każdy zasobnik po 6 sztuk klipsów). Odpowiedź: Podane ilości określają ilość sztuk klipsów. Ad pakiet nr 24 ssanie do drenażu opłucnowego - Wnosimy o wyjaśnienie, czy zestaw do drenażu opłucnowego ma posiadać suchą płynną regulację siły ssania w formie mechanicznego regulatora (pokrętła)? Odpowiedź: Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca