Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 55: - Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne w osłonce polietylenowej bezpiecznej dla kanałów biopsyjnych (niebieska dla kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielona dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii), długość narzędzia 160 cm i 230 cm, z łyżeczkami o rozwarciu 8 mm, sterylizowanych tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Poz. 2. Czy Zamawiający wymaga pętli elektrochirurgicznych o kształcie owalnym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Tak. - Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne kształt wyłącznie owal, wykonane z drutu plecionego dla średnic otwarcia 10 mm, 15 mm oraz wykonane z drutu plecionego o grubości 0,41 mm dla średnicy otwarcia 25 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne monofilamentnych o średnicach otwarcia 10 mm, 15 mm i 30 mm, w osłonce 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 57. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań, jednorazowe, sterylne, ostre, pasujące do powszechnie stosowanych strzykawek, kąt ścięcia ostrza igły 23,5, długość robocza 230 mm, długość igły 4 mm i 6 mm, osłonka o śr. 2,4 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca