Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 5 - Pytanie nr 1 pozycja 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kompatybilnego Układu oddechowego noworodkowego z generatorem, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty) przystosowany do nawilżacza F&P MR 850,. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1.2, ? wew. 10mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy dł. 2,1m - generator. Zapis mówiący o jonach srebra wskazuje na jednego wykonawcę i powoduje znaczący wzrost ceny składanej oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca