Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 55 - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm i 2300 mm, sterylizacja tlenkiem etylenu Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,45 mm Odpowiedź: Tak, jeśli pozostałe parametry zgodne z SWZ. Pakiet 56 - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia klipsa 12 mm. Odpowiedź: Tak, jeśli pozostałe parametry zgodne z SWZ. - Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie klipsów o długości ramion 8 mm dla kąta 90 stopni i 9 mm dla kata 135 stopni. Odpowiedź: Tak, jeśli pozostałe parametry zgodne z SWZ. Pakiet 57 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o dwustopniowym ścięciu. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca