Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet 34 : Zestaw do szynowania moczowodów wykonany z poliuretanu długoterminowy w rozm. 4,8 Ch i dł. 24 i 26 cm z popychaczem o dł. 75cm i 6 Ch o dł. 24 i 26 cm z popychaczem o dł. 45 cm. W zestawie prowadnica 150 cm + zacisk (lub 2 zaciski dla cewnika o/z). co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca