Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Sondę wykonaną z PCV wraz z balonami wykonanymi z lateksu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymóg zawarty w SWZ. Pakiet nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Sondę w rozmiarach CH16, CH18 oraz CH21? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ. Pakiet nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający, ze względu na dużą wartość produktu, dopuści złożenie tylko jednej sztuki próbki z dowolnego rozmiaru? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ. Pakiet nr 13 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy tylko o pojemności 2 litrów? Odpowiedź: Tak. Pakiet nr 13 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści filtr dołączony osobno, niepakowany razem z obwodem oddechowym? Odpowiedź: Nie. Pakiet nr 39 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych tylko w rozmiarze 18G? Odpowiedź: Tak. Pakiet nr 39 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie: - Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana - Igła Touhy 18G x 80mm - Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany - Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy - Płaski filtr epiduralny 0,2μm - Zatrzaskowy łącznik do cewnika epiduralnego - Mocowanie cewnika - Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 61 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem, wykonane z medycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos zapewniającą wygodne dopasowanie, dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia, obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta, otwory wentylacyjne po bokach maski, nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1cm (numerycznie do 2cm), wytwarzanie mgiełki – cząsteczki o średnicy max 2,0 – 2,2 µ? Odpowiedź: Nie dopuszcza się, po spełnieniu wszystkich parametrów zawartych w SWZ (anty-przelewowa konstrukcja, poj. 10 ml - zawarte w SWZ). Pakiet nr 61 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową pediatryczną z nebulizatorem i drenem, wykonane z medycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos zapewniającą wygodne dopasowanie, dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia, obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta, otwory wentylacyjne po bokach maski, nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1cm (numerycznie do 2cm), wytwarzanie mgiełki – cząsteczki o średnicy max 2,0 – 2,2 µ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 61 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści nebulizator z ustnikiem i drenem, wykonane z medycznego PCV, dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia, obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta, nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1cm (numerycznie do 2cm), wyposażony w anatomiczny ustnik, wytwarzanie mgiełki – cząsteczki o średnicy max 2,0 – 2,2 µ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca