Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 6 - ENDOSTAPLERY Poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, endostapler z artykulacją i z nożem w ładunku, długość ramienia bez ładunku 16 lub 26 cm, z ładunkiem odpowiednio 26,5 lub 36,5 cm, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 30, 45 lub 60 mm, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki liniowe do endostaplera, długość zespolenia 60 mm, mocowane do trzonu staplera. Ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki 1,8 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2,0 mm po zamknięciu). Zszywki do staplerów zgodne z MRI i NMR dla statycznego pola do 3,0 Tesle. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy zamówieniu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca