Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 14 Prosimy o weryfikację zapisu umieszczonego w załączniku nr 1 do SWZ pod tabelą cenową dla Pakietu nr 14 o treści „Wszystkie akcesoria z pozycji 1-16, 18-29 wielorazowe!”. W punkcie nr 15 oraz w punkcie nr 29 i 30 asortyment przez Państwa wskazany jest jednorazowy. Proponujemy zapis: „Wszystkie akcesoria z pozycji 1-14, 16-28 wielorazowe!”. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowany załącznik nr 1 w zakresie pakietu nr 14 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://e-propublico.pl/ oraz stronie internetowej Zamawiającego https://www.narutowicz.krakow.pl/

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca