Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Pakietu 28: 1. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy nakłuwacz w kształcie litery T o trzech regulowanych głębokościach nakłucia w jednym urządzeniu 1,3 mm / 1,8 mm / 2,3 mm, z igłą powleczoną silikonem o trójstronnym szlifie ostrza (średnica 0,63 mm, 23G), do stosowania u dorosłych i dzieci, także poniżej 1 r.ż. i noworodków? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ. 2. Czy Zamawiający, zapewniający opiekę pacjentom w różnym wieku , będzie wymagał nakłuwaczy 23G z możliwością regulacji trzech głębokości nakłucia 1,3 ; 1,8; 2,3 mm, do stosowania u dorosłych i dzieci, także poniżej 1 r.ż. i noworodków, spełniających pozostałe warunki przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania i zawarł je w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca