Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET NR 49: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie kasetek z zawiasem, posiadającą dwie odrębne komory o wielkości porów określonych przez producenta do jednego miejsca po przecinku czyli 0,3mm? Dopuszczenie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. PAKIET NR 38 : Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści probówki o wysokości 41mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści korki pakowane po 1000szt.? Reszta parametrów pozostaje bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści pipety o długości 15cm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści granulat o pojemności 1kg? Reszta parametrów pozostaje bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści granulat w opakowaniu bez dozownika i miarki? Reszta parametrów pozostaje bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca