Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dotyczy pakietu 5 Mając na uwadze najwyższe dobro najmniejszych pacjentów oraz skuteczność i bezpieczeństwo prowadzonej terapii oddechowej czy Zamawiający wymaga układów oddechowych zwalidowanych i dopuszczonych do użytku przez producenta posiadanego respiratora? Użytkowanie układów niezwalidowanych oraz niedopuszczonych do użytku przez producenta respiratora może prowadzić do występowania błędów i incydentów medycznych, za które producent respiratora nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. Pytanie 2 dotyczy pakietu 5 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków z generatorem LP z systemem podwójnego strumienia (dwa strumienie na każde nozdrze) dla zmniejszenia pracy układu oddechowego noworodka; wyposażony w zawór ograniczający ciśnienie w układzie do 60 cm H2O, konstrukcja karbowana z rozciągliwą rurą wydechową, zapewniającą odprowadzenie nadmiaru mieszanki gazowej z dala od pacjenta; dwa wyloty awaryjne zapewniające bezpieczeństwo w przypadku zablokowania lub zagięcia rury ; kołyska czołowa mocowana poprzez zaczep w kształcie litery "T" stabilizująca generator, zmniejszająca ryzyko dyslokacji maski i końcówki nosowej; generator napędzany linią ciśnienia ; linia ciśnienia proksymalnego zapewniająca możliwość pomiaru ciśnienia dostarczanego bezpośrednio do końcówki nosowej lub maski ; zawór bezpieczeństwa na linii ciśnienia ; nie zawierający lateksu, bisfenolu A (BPA), ftalanów (w tym DEHP) ; zestaw zawiera: generator InfantFlow LP, 3 końcówki o rozmiarze S, M, L (pozwalające na obserwację przegrody nosowej pacjenta), podgrzewany układ jednorurowy, przymiar dla końcówek donosowych i masek. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, śr. wew. 10 mm - łącznik nawilżacza z respiratorem dł. min. 0,6 m - odcinek pomiarowy dł. 1,8 m - generator z trzema końcówkami donosowymi i miarką. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 3 dotyczy pakietu 5 poz. 2 Czy ze względu na zapewnienie największej skuteczności terapii i jednocześnie zmniejszenie ryzyka powstawania urazów i deformacji nosa zamawiający wymaga maski nosowej wykonanej z miękkiego silikonu o zróżnicowanej grubości ścianek z małą przestrzenią martwą, w różnych rozmiarach XS; S; M; L; XL, posiadająca przezierne okienko do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt maski anatomiczny zapewniający szczelność oraz zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 4 dotyczy pakietu 5 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mocowania paskowego lub czapeczki do wyboru przez Zamawiającego. Mocowanie paskowe do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka, wykonane z elastycznego materiału pozbawionego lateksu, końcówki zapinane na rzepy, część potyliczna wykonana ze specjalnego materiału przeciwodleżynowego w rozmiarach XS, S, SM, M, L, XL; Czapeczka - wykonana z bawełny umożliwiająca dostęp do ciemiączka wyposażona w rzep mocujący generator z układem oddechowym w kształcie litery T. Wielkość czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Rozmiary od 000 do 7. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 5 dotyczy pakietu 5 poz. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adapter do funkcji nCPAP do respiratora Fabian, dł. ok 63 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 6 dotyczy Wzoru umowy Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 14 ust. 1 pkt a, c, d: 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych w przypadku: a) zwłoki w realizacji dostawy towaru, w terminach określonych w niniejszej umowie - kwoty w wysokości 0,5% wartości brutto zamawianej partii produktu za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamawianej partii produktu c) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za niewykonaną lub nienależycie wykonaną część umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, d) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - karę umowną wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca