Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 18 Poz. Nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków spełniających wymagania SWZ w kolorze beżowym, który jest odcieniem cielistego, jest tak samo dyskretny, a różni się jedynie nazewnictwem kolorystycznym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. Nr 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasty uszczelniającej, której zadaniem jest wyrównywanie fałd oraz blizn umożliwiającej bezpieczne umieszczenie płytki wokół stomii, której zadaniem jest ochrona skóry i podnoszenie komfortu i bezpieczeństwa oraz wydłużanie czasu noszenia sprzętu stomijnego w opakowaniach 50g z wyceną za sztukę takiego opakowania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. Nr 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pudru stomijnego spełniającego wymagania SWZ w opakowaniach 28,3g z wyceną za sztukę takiego opakowania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu umowy w §4 pkt 8 na zapis "W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Dostawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych o podobnych parametrach do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego." Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Możliwość dostarczania towaru zamiennego została już przewidziana w umowie (§ 11) i dotyczy możliwości dostawy produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową w przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta, w cenie jednostkowej nie wyższej niż w umowie. Powyższe jednak wymaga inicjatywy ze strony Wykonawcy i zawarcia aneksu do umowy. (przyp. § 11 ust. 4) Zgodnie z § 14 pkt. 1 p-pkt. a) Zamawiający będzie naliczał kary umowne za zwłokę w realizacji dostawy towaru. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy Odpowiedź: Zamawiający informuje iż zawarte powyżej „stwierdzenie” nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu przepisów Pzp.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca