Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 150 cm z końcówką drenu zabezpieczoną zatyczką, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze z zamkniętym końcem i dwoma otworami bocznymi?  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił wymagania w SWZ.

Pakiet 7, pozycja 2

Czy  Zamawiający  dopuści  kanki  doodbytnicze  z  otwartym  końcem  bez  otworów  bocznych,  jakie dotychczas były dostarczane?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający miał na myśli rozmiary CH16-CH20?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondy żołądkowe o długości 1200mm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne tylko w rozmiarze 2,5mm, pakowane a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 2

Czy  Zamawiający  dopuści  wzierniki  uszne  w  rozmiarze  4,0mm,  pakowane  a’100  z  odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki do godzinowej zbiórki moczu z podziałką co 1 ml od 3 do 40 ml,

co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 25, pozycja 1

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wycenę  zaciskaczy  pakowanych  a’50  sztuk  z  odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 26, pozycja 1

Czy  Zamawiający  dopuści  stazy  bezlateksowe  jak  poniżej,  w  opakowaniach  po  25  pasków  z odpowiednim przeliczeniem do 600 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił wymagania w SWZ.

Pakiet 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z poniższymi właściwościami:

▪ igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

▪ cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG

▪ kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka mocujące, bez portu górnego

▪ uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką

▪ zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

▪ komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock

▪ dostępna w rozmiarze 24 G 0,7x19 o przeływie 23ml/min

▪ jednorazowego użytku, bez lateksu, bez ftalanów

▪ sterylizowana tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w poniższym kształcie, które uruchamiają się poprzez docisk nakłuwacza do palca?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił wymagania w SWZ – uruchamianie nakłuwacza przez jednorazowy przycisk.

Pakiet 32, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę szpatułek pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego w skład którego wchodzi:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5 ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę

- Cewnik epiduralny 20G o długości 100 cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6 cm do 17 cm od strony dystalnej)

- Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania  cewnika.

- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy

- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90 mm, skalowana co 1 cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu

- Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem

- Łącznik do cewnika epiduralnego

- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała

- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający mocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele

pacjenta

- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

ROZMIARY Epifix Extra 16Gx90mm i 18Gx90 mm do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 42, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze CH6 z balonem 3ml, CH8-10 z balonem 3-5 ml  oraz CH12-26 z balonem 5-10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 42, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki 100% silikonowe Foleya w rozmiarze CH6 z balonem 3ml, CH8-10 z balonem 3-5 ml oraz CH12-24 z balonem 5-10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 42, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze CH16-24 z balonem 30 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 42, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya trójdrożne w rozmiarze CH18-24 z balonem 30 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 42, pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści cewniki Dufour silikonowe 3-drożne  w rozmiarach 18-20 FR z balonem 50- 80cc/ml i 22-24 FR z balonem 80-100 cc/ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 42, pozycja 10,11,15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę worków pakowanych a’10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych SWZ.

Pakiet 42, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści worki do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, wyposażony w port do pobierania próbek i dren o długości 120 cm, wyposażony we wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 42, pozycja 13-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę woreczków do zbiórki moczu pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 42, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści worki do zbiórki moczu z białą tylną ścianką, ułatwiającą wizualną ocenę moczu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych SWZ.

Pakiet 43, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aparat do treningu oddechowego o wysokości każdej z komór 9 cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 44, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Penrose w rozmiarach 8,10,12,15,19,25mm o długości 30 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Pakiet 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki nieskalowane, w rozmiarach CH12 do CH24, spełniające pozostałe  wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił wymagania w SWZ (tj. skalowanie zgłębników).

Pakiet 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki w rozmiarach CH12 do CH24, spełniające pozostałe wymagania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ.

Pakiet 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 292mm, kształt uniwersalny, pakowane po 50 szt., z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 29 op.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 59, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,11mm+/-0,01, sile zrywania min. 7,1N, przebadane na przenikanie 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji: etanol i izopropanol – potwierdzone raportem z wynikami badań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 60, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Mankiet minimum 290 mm, na opakowaniu informacja o rozmiarze rękawic, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z PN-EN 16523-1:2015, dla co najmniej 12 substancji chemicznych z barierowością na min. 1 poziomie, potwierdzona  raportem  z  badań  na  przenikanie  substancji  chemicznych  min.  z  grup  kwasów nieorganicznych,  zasad  alkoholi,  badania  na  wirusy  zgodnie  z  ASTM  F  1671  i  zgodne  z  EN  420. Sklasyfikowane jako klasa I wyrobu medycznego i kategoria III typ B środka ochrony indywidualnej zgodne z normą EN-ISO 374-1, pakowane po 100 szt. Grubość na palcu 0,16 mm (+/- 0,01 mm), na mankiecie 0,09mm+/-0,02 siła zrywania przed starzeniem min. 8 N. AQL ≤ 1,5?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 62, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przewód do cystoskopu lub resektoskopu wykonany z PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 63, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarach CH24,26,27,30,33 i 36?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 70, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę szkiełek pakowanych a’500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca