Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 48: Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów bursztynowy zgodny z opisem: - uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem - Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem - Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie - Komora kroplowa o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu (część przeźroczysta 55 mm) - Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml) - 15 µm filtr płynu - Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu - Logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu - Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną - Dren długości 150 cm - Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku - Opakowanie typu blister - Wolny od ftalanów Odpowiedź: Nie dopuszcza się, Zamawiający określił wymagania w SWZ. Pakiet 50 pozycja 3: Czy zamawiający dopuści igłę, która jest kompatybilną z większością nakłuwaczy typu A? Odpowiedź: Nie dotyczy. Pakiet 50 poz. 3 odnosi się do wstrzykiwaczy insulinowych, pytanie dotyczy nakłuwaczy. Pakiet 59: Czy zamawiający dopuszcza grubość na palcu 0,08mm+/-1 zamiast 0,13mm+/-1? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 59: Czy zamawiający dopuszcza wytrzymałość na rozerwanie 7N zamiast 8N? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 59: Czy zamawiający dopuści AQL-1,0 zamiast AQL-1,5? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca