Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 27

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 28 Prosimy o uściślenie w jaki sposób nakłuwacz ma być uruchamiany: - czy poprzez dociśnięcie do opuszki palca całego nakłuwacza, który to nakłuwacz nie ma ruchomego przycisku od góry, a zamiast niego ma ruchomy element wyzwalający lancet na dole nakłuwacza ("docisk"), taki nakłuwacz można wyzwolić trzymając go za jego boczną powierzchnię dwoma palcami i dociskając cały nakłuwacz do miejsca nakłucia - czy też poprzez wciśnięcie ruchomego przycisku na górze nakłuwacza, który przyciska się kciukiem podtrzymując jednocześnie od spodu "kapelusz" nakłuwacza w kształcie grzybka palcami wskazującym i środkowym ("przycisk")? Uściślenie powyższe ma istotne znaczenie ponieważ sposób "wyzwalania" lancetu ( przycisk vs docisk) ma istotny wpływ na cenę nakłuwaczy. Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ. Zamawiający określił nakłuwacz w kształcie grzybka, uruchomienie nakłuwacza przez jednorazowy przycisk, bez dodatkowych dodatkowych manipulacji.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca