Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 28

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

# Dot. projektu umowy par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy w trybie pilnym liczony był w dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. # Dot. projektu umowy par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w trybie pilnym do 72 godzin w dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. # Dot. projektu umowy par. 14 ust. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej za każdy dzień zwłoki, niezależnie od trybu zamówienia (zwykły czy pilny)? W przypadku naliczania kary umownej za każdą godzinę zwłoki w przypadku trybu pilnego kara wynosi aż 24% wartości brutto zamawianej partii produktu za 1 dzień (24h) zwłoki. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych. # Dot. projektu umowy par. 14 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone na podstawie umowy wynosił 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych. # Dot. pakietu nr 11, pozycja 1 Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 11 w pozycji 1 jednorazowego koszyka do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu? Odpowiedź: Tak. # Dot. pakietu nr 55, pozycja 1 Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 55 w pozycji 1 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem, łyżeczki z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1550 mm i 2300 mm maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; zapakowane w sterylne pakiety. Sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma? Odpowiedź: Tak. # Dot. pakietu nr 55, pozycja 2 Czy Zamawiający w pakiecie 55 w pozycji 2 zgodzi się na zaokrąglenie zapotrzebowania do 10 sztuk, gdyż opakowania są niepodzielne i jedno opakowanie zawiera 10 szt.? Odpowiedź: Tak. # Dot. pakietu nr 55, pozycja 4 Czy zamawiający w pakiecie 55 w pozycji 4 zgodzi się na zaokrąglenie zapotrzebowania do 10 sztuk, gdyż opakowania są niepodzielne i jedno opakowanie zawiera 10 szt.? Odpowiedź: Tak. # Dot. pakietu 72, pozycja 1 oraz projektu umowy par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych? Odpowiedź: Tak. # Dot. pakietu nr 72, pozycja 4 Czy w pakiecie 72 w pozycji 4 nie doszło do omyłki pisarskiej i chodzi o przyłącze pomocnicze doprowadzenia wody typu MAJ-855? Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca