Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 29

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 Siatki chirurgiczne lekkie, sterylne, z polipropylenu monofilamentowego, niewchłanialne, do leczenia przepuklin, o grubości 0,32 mm, gramaturze 30 g/m?, grubości nitki 0,08 mm, wielkości oczek śr. 1,51 mm, max 2,31 mm, wykonane w technologii quadriaxial. Technologia pozwalająca w przypadku siatek lekkich, zwiększyć ich wytrzymałość na rozciąganie (>1,8 N/mm), siatka staje się mocniejsza oraz zachowuje swój kształt w warunkach napięcia, co gwarantuje skuteczność leczenia, w rozmiarach zgodnych z SWZ, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie, z pięcioma naklejkami, opakowanie zbiorcze 5 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dotyczy zapisów SWZ, Pakiet 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę ma dostarczenie próbki niesterylnej w mniejszym w rozmiarze 8x15 cm z uwagi na takie same parametry siatek we wszystkich 3 pozycjach lub próbki sterylnej w roz. 8x15 cm? Odpowiedź: Nie. Należy dostarczyć zgodnie z SWZ (30 x 30 cm).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca