## Arkusz1
PAKIET 5 - AKCESORIA DO RESPIRATORA FABIAN Z FUNKCJĄ N-CPAP
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty) przystosowany do nawilżacza F&P MR 850, z jonami srebra hamującymi namnażanie mikroorganizmów. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1.2, Ø wew. 10mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy dł. 2,1m - generator |  |  | 70 | [6 empty] | 3
2 | Maska nosowa rozmiar S-XL |  |  | 150 | [6 empty] | 1
3 | Czapeczka/mocowanie S-XL |  |  | 170 | [6 empty] | 1
4 | Filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływu gazów |  |  | 70 | [6 empty] | 3
5 | Czujnik brzuszny oddechów |  |  | 4 | [6 empty] | 1
6 | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody i systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu, dedykowana do wentylacji nieinwazyjnej, czas napełniania poniżej 60 sek. |  |  | 70 | [6 empty] | 3
7 | Adapter do podłączenia grzałki w ramieniu oddechowym w układzie oddechowym z nawilżacza F&P MR850 |  |  | 1 | [6 empty] | 0
8 | Łącznik n – CPAP długość 0,6ml |  |  | 20 | [6 empty] | 3
Razem