## Arkusz1
PAKIET 14 - AKCESORIA DO APARATÓW ELEKTROCHIRURGICZNYCH ERBE VIO300D, ICC300 ORAZ VIO3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej średnica 4mm, 2 przyciski, z kablem przyłączeniowym o długości min. 3,5m, współpracujący z aparatem ERBE ICC/APC, VIO300D i VIO3 |  |  | 18
2 | Elektroda monopolarna igłowa prosta, średnica trzpienia 4mm |  |  | 10
3 | Elektroda monopolarna kulkowa, prosta, średnica kulki 2mm, średnica trzpienia 4mm |  |  | 10
4 | Elektroda monopolarna kulkowa, prosta, średnica kulki 4mm, średnica trzpienia 4mm |  |  | 10
5 | Elektroda nożowa wygięta, szerokość 1,5mm, średnica trzpienia 4mm |  |  | 20
6 | Uchwyt z kablem min. 3m do aplikatora APC z 2 przyciskami |  |  | 1
7 | Aplikator argonowy, średnica 5mm, długość 100mm±10mm, z wysuwaną elektrodą szpatułkową |  |  | 1
8 | Aplikator argonowy, średnica 5mm, długość 320mm±10mm, z wysuwaną elektrodą szpatułkową |  |  | 1
9 | Przedłużacz do elektrod monopolarnych, izolowany, średnica 4mm, długość 100mm±10mm |  |  | 1
10 | Przedłużacz do elektrod monopolarnych, izolowany, średnica 4mm, długość 150mm±10mm |  |  | 1
11 | Kabel do monopolanych narzędzi laparoskopowych, dł. min. 3,5m |  |  | 1
12 | Kabel do bipolarnych szczypiec i narzędzi laparoskopowych, dł. min. 3,5m |  |  | 16
13 | Szczypce bipolarne 16,5cm±0,5cm, proste, końcówki 2mm |  |  | 8
14 | Kabel przyłączeniowy do elektrody neutralnej, jednorazowej współpracujący z aparatem, długość min. 4,5m |  |  | 2
15 | Elektrody neutralne, jednorazowego użytku, dwudzielne z odrębnym pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia elektrody 85cm2±5cm2, powierzchnia pierścienia 23cm2±3cm2. Elektroda wykonana na podłożu z włókniny przepuszczającym powietrze, zapobiegającym powstawaniu odparzeń u pacjenta w miejscu przyklejenia. |  |  | 3200
16 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, średnica pętli 15 mm, wolframowa, długość 135mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 12
17 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, średnica pętli 20 mm, wolframowa, długość 140mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 1
18 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, średnica pętli 25 mm, wolframowa, długość 145mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 1
19 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, pętla 10 x 15 mm, wolframowa, długość 135mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 1
20 | Elektroda monopolarna kulkowa, prosta, średnica kulki 5mm, długość 110mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 1
21 | Elektroda monopolarna igłowa, prosta, średnica 0,8 x 22 mm, długość 40 mm |  |  | 1
22 | Wkład do kleszczy laparoskopowych do bipolarnego zamykania naczyń, okładki radełkowane, typu Maryland, długość 340mm±10mm, pasujące do tubusu o średnicy 5mm, kompatybilny z pozycją 24 i 25 |  |  | 10
23 | Tubus (płaszcz) do kleszczy laparoskopowych do bipolarnego zamykania naczyń, kompatybilny z pozycją 23 i 25 |  |  | 2
24 | Uchwyt (rączka) do kleszczy laparoskopowych do bipolarnego zamykania naczyń, z kablem przyłączeniowych o długości min. 3,5m i wtyczką MF, kompatybilny z pozycją 23 i 24 |  |  | 10
25 | Wkład do nożyczek laparoskopowych bipolarnych, długość 350mm±10mm, pasujące do tubusu o średnicy 5mm, kompatybilny z pozycją 27, 28, 29 |  |  | 1
26 | Tubus (płaszcz) nożyczek laparoskopowych bipolarnych, kompatybilny z pozycją 26, 28, 29 |  |  | 1
27 | Osłona izolacyjna do nożyczek laparoskopowych bipolarnych, kompatybilna z pozycją 26, 27, 29 |  |  | 1
28 | Uchwyt (rączka) do nożyczek laparoskopowych bipolarnych, kompatybilny z pozycją 26, 27, 28 |  |  | 1
29 | Aplikator argonowy jednorazowy z filtrem, długość płaszcza 100mm±10mm, z elektrodą szkatułkową – kompletny instrument z kablem przyłączeniowym o długości min 2,5m, kompatybilny z przystawką argonową APC3; 1 op. = 5 szt. |  |  | 1
30 | Aplikator argonowy jednorazowy z filtrem, długość płaszcza 350mm±10mm, z elektrodą szkatułkową – kompletny instrument z kablem przyłączeniowym o długości min 2,5m, kompatybilny z przystawką argonową APC3; 1 op. = 5 szt. |  |  | 1
Razem
Uwaga: Do oferty należy dołączyć foldery ( materiały firmowe) potwierdzające parametry i rozmiary.
Wszystkie akcesoria z pozycji 1-14, 16-28 wielorazowe!