## Arkusz asort.-cenowy
Pakiet 1 - Mieszanka podtlenku azotu z tlenem wraz z dzierżawą butli, zaworów i wózków
L.p. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 24 miesiące | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT za 24 m-ce | %VAT | Podatek VAT w PLN | Wartość z VAT za 24 m-ce | Wartość z VAT za 24 m-ce | Podatek VAT w PLN3 | Nazwa zaproponowanego produktu | Kod EAN- dotyczy produktów leczniczych
1 | Mieszanka podtlenku azotu (N2O) i tlenu (O2) w stosunku 50%:50% ze wskazaniami do stosowania między innymi w położnictwie. Butla aluminiowa 170 bar, o pojemności wodnej 10-11l, objętość gazu 2,8-3,23m³. Produkt leczniczy. | m3 | 243
2 | Czynsz dzierżawny za butle (4 szt) | b/d | 2920
3 | Ustnik z filtrem antybakteryjnym (filtracja antybakteryjna 99,99%) do mieszanki podtlenku azotu (N2O) i tlenu (O2) stosunku 50%:50% z pozycji 1. | szt. | 1110
4 | Dzierżawa zaworu dozującego* | szt. | 3 | (cena za 1 dzień dzierżawy 1 zaworu)
5 | Dzierżawa wózka na butle 10-11l mieszanki podtlenku azotu (N2O) i tlenu (O2)** | szt. | 3 | (cena za 1 dzień dzierżawy 1 wózka na butle)
Razem
* | Dzierżawa 3 sztuk zaworu dozującego przez 730 dni
** | Dzierżawa 3 wózków przez 730 dni
1. | Butle dostawcy muszą spełniać wszystkie wymagania i normy dotyczące butli pod ciśnieniem (znakowanie kod barwny).
2 | Legalizacja butli ważna co najmniej 90 dni od daty ich dzierżawy.
3 | Samochód z wózkiem samorozładowczym, dostosowanym do warunków komunikacyjnych szpitala
4 | Częstość dostaw: 2-3 razy w tygodniu.
5 | Dostawy w godz. 7:30 – 14:00.
6 | Przy każdej dostawie dołączone świadectwo kontroli jakości dostarczonego gazu.