Kraków dnia: 2023-04-25

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 37

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający w zadaniu 18 dopuści: Poz. 1 płytka stomijna, hydorkoloidowa, elastyczna, dostosowująca się do kształtów ciała + worek stomijny otwarty przezroczysty, rozmiary: 40, 50, 60, 70 mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. 5 pasta stomijna o działaniu uszczelniającym, wyrównuje nierówności, wgłębienia, pojemność 60 g. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. 6 puder stomijny pochłaniający wilgoć, zapobiegający podrażnieniom, opakowanie 25 g Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. 7 pierścień uszczelniający pod płytkę stomijną, średnica zewnętrzna 50 mm, grubość 2 mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający zgodzi się na podanie kodów UDI na formularzu cenowym pod tabelą lub w tabeli w kolumnie nr katalogowy - pod numerem katalogowym. Nie jesteśmy wstanie każdorazowo dostarczać listy kodów UDI do każdego zamówienia. Na fakturze i dokumencie WZ są wymagane pozostałe dane zgodnie z przepisami. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Czy Zamawiający zgodzi się na składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy pakietu 18 - worki pakowane po 30 szt., płytki po 5 szt. worki do przetok po 10 szt. pierścienie po 30 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ ilości podane przez zamawiającego w pakiecie są mniejsze niż zaproponowane przez wykonawcę w przeliczeniu na opakowania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca