Kraków dnia: 2023-04-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: 1/ KC-zp.272-209/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych w ramach umowy RPMP.01.01.00-12-0140/18-00XVII/39/FE/19 - KC-zp.272-209/23” – znak sprawy KC-zp.272-209/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Prosimy o odpowiedzi do postępowania 1. Czy zamawiający wymaga aby meble laboratoryjne w tym stoły robocze rama/stelaż były odporne na korozję i wykonane z blachy ocynkowanej pomalowanej obustronnie farbą proszkową poliuretanową gdzie blachy takie muszą posiadać badania odporności korozyjnej, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 wynoszą nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i schorzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, wynoszą nie więcej niż 0 potwierdzone przez laboratorium akredytowane, tego rodzaju materiał jest powszechnie stosowany w laboratoriach chemicznych, środowiskowych narażonych na substancje szkodliwe, wilgoć oraz na światło UV? 2. Zamawiający wskazuje ze nadstawki wyspowe powinny być metalowe czy mają być ocynkowane gdzie blachy takie muszą posiadać badania odporności korozyjnej, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 wynoszą nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i schorzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, wynoszą nie więcej niż 0 potwierdzone przez laboratorium akredytowane, tego rodzaju materiał jest powszechnie stosowany w laboratoriach chemicznych narażonych na substancje szkodliwe, wilgoć oraz na światło UV? 3. Czy zamawiający, wymaga aby stelaż, nadstawka w stole wyspowym oraz końcówki armatury były pokryte farbą poliuretanowa odporną na zżółkniecie pod wpływem promieniowania UV (a więc i światła dziennego, lub laboratoryjnych lamp UV), a w przypadku gdy zostanie zaoferowana farba zawierająca żywice epoksydową, aby do oferty dołączyć certyfikat lub protokół z badań potwierdzający odporność zastosowanej farby na zmianę barwy pod wpływem promieniowanie UV? 4. Czy Zamawiający wymaga aby farba proszkowa użyta do pokrycia elementów stelaży mebli i nadstawki - posiadała ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną, którą należy dołączyć do oferty. Odpowiedź Zamawiającego: 1. Zamawiający wymaga, aby metalowe elementy mebli były zabezpieczone antykorozyjnie. Zamawiający nie wymaga dostarczenia wymienionych w pytaniu certyfikatów. 2. Zamawiający wymaga, aby nadstawki były odporne na korozję. Zamawiający nie wymaga dostarczenia wymienionych w pytaniu certyfikatów. 3. Zamawiający wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego wymienionych w pytaniu elementów. Zamawiający nie wymaga odporności farb na zżółkniecie pod wpływem promieniowania UV, w tym certyfikatów. 4. Zamawiający nie wymaga, aby farba proszkowa użyta do pokrycia elementów stelaży mebli i nadstawki posiadała ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień.