Kraków dnia: 2023-04-28

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-9/23 - 233.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (112 grup)” – znak sprawy SZP-271-9-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pakiet 39:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie urządzenia do suchego rozmrażania osocza SAHARA III do oddzielnego pakietu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowego pakietu (części) po wszczęciu postępowania.

Pytanie nr 2

Grupa 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK20e ( pozycje 4,7-17,19-23 wg zał. nr 1 do SWZ) Takie działanie pozwoli na złożenie oferty przez autoryzowany serwis techniczny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowego pakietu (części) po wszczęciu postępowania.

Pytanie nr 3

dotyczy Rozdziału 8 SWZ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści wykonawcę, któremu w okresie ostatnich trzech lat została wypowiedziana umowa z przyczyn leżących po jego stronie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, gdyż Zamawiający nie określił w SWZ podstawy wykluczenia, o której mowa w  art. 109, ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (vide pkt 8 SWZ).

Pytanie nr 4

dotyczy Grupy nr 109: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, aby w pakiecie, gdzie jest aparatura RTG (Grupa nr 109) Wykonawca skierował do realizacji inżynierów, którzy posiadają świadectwa kwalifikacyjne SEP "E" powyżej 1 kV z uprawnieniami do pomiarów ochronnych? Częścią integralną przeglądów tych aparatów są specjalistyczne pomiary elektryczne i ochronne. Aby móc je wykonać, to zgodnie z Polskim prawem, inżynier musi posiadać powyższe świadectwa kwalifikacyjne. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca wraz ze składaną ofertą przedstawi stosowny wykaz osób z informacją o ich kwalifikacjach SEP i sposobie (podstawie prawnej) dysponowania tymi osobami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W zakresie grupy nr 109, Zamawiający wymaga uprawnień SEP "E" powyżej 1 kV z uprawnieniami do pomiarów ochronnych, bez przedstawienia wykazu osób.

Pytanie nr 5

dot. części 45 (grupa 45)

W celu umożliwienia realizacji autoryzowanego serwisu producenta, prosimy o wydzielenie do osobnej części zamówienia pozycji nr 1 tj. Cieplarka do płynów infuzyjnych 1D EM-MED lub umożliwienie składania oferty częściowej na wymienioną pozycję.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowego pakietu (części) po wszczęciu postępowania.

Pytanie nr 6

Dot. pakiet 48

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie niżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?

- Jednocześnie zwracamy się z prośbą o podanie nr seryjnych poszczególnych sprzętów.

| grupa 48 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lp | Nazwa Użytkownika | Nazwa środka | Typ | Producent | Data produkcji | Nr fabryczny |
| 15 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Łóżko anestezjologiczne | ISMT7045-299 | Linet |  | 20100094092 |
| 16 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Łóżko anestezjologiczne | ISMT7045-299 | Linet |  | 20100094070 |
| 17 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Łóżko anestezjologiczne | ISMT7045-299 | Linet |  | 20100094093 |
| 29 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Łóżko szpitalne elektryczne | ISMT7045-299 | Linet | 2020 | 20100094075 |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a - Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowego pakietu (części) po wszczęciu postępowania.

Ad  b – dane identyfikacyjne sprzęty zawarte są w powyższej tabeli.

Pytanie nr 7

do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 1 (grupa nr 60, poz. 1)

Zgodnie z nową Dyrektywą MDR 2017/745 szafa do endoskopów nie jest wyrobem medycznym prosimy o zmianę w formularzu stawki VAT z 8% na 23%.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający koryguje formularz asortymentowo – cenowy w tym zakresie.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu 84

Dotyczy SWZ rozdział 4 pkt. 4.1.9: Czy poprzez sformułowanie „kwalifikacje lub uprawnienia” Zamawiający rozumie przedstawienie certyfikatów szkoleń producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia certyfikatów.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu 84

Dotyczy SWZ rozdział 4 pkt. 4.1.9, formularza oferty załącznik nr 2 pkt. 2c, umowy § 2 ust. 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zapisanych w pkt. 6.2.3 SWZ dopuszcza możliwość wykazania się osobami, które spełniają wymagania kwalifikacyjne wyłącznie dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy: eksploatacji (świadectwo kwalifikacyjne „E”) – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym? Obecnie przyjęty w SWZ opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu pozostaje nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, co w swych konsekwencjach prowadzi do naruszenia art.22 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który wskazuje, że opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem Zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Realizacja usług będących przedmiotem Zamówienia, nie obejmuje czynności, w zakresie których wymagane byłoby posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „D” – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp – vide pkt 7.2 SWZ (punkt 6 SWZ odnosi się do terminu wykonania zamówienia).

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu 84

Dotyczy SWZ rozdział 4 punkt 4.1.13: Prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie sformułowania „jeżeli dotyczy” w odniesieniu do aktualizacji, zgodnie z zapisem w umowie § 2 ust. 8.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 4.1.13 SWZ.

Pytanie nr 11

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 19 i 22 wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 12

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 19 i 22 wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 13

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 19 i 22 wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 14

Ponieważ zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu, uprawnienia wynikające ze świadectwa SEP w zakresie dozoru nie są wymagane do wykonania przeglądu/konserwacji/napraw urządzeń, to czy Zamawiający zezwoli na usunięcie tego zapisu dla Pakietów 19 i 22?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Grupa 83 Myjnia - dezynfektor

Prosimy o wydzielenie do osobnego zadania myjni dezynfektorów prod. AT-OS S.r.l zawartych w Grupie nr 83 tj.:

Lp. 3 Myjnia dezynfektor ; nr fabryczny L21012805

Lp. 5 Myjnia dezynfektor ; nr fabryczny L20293023

Lp. 6 Myjnia dezynfektor ; nr fabryczny L20452930

Urządzenia wymienione w Grupie 83 pochodzą od różnych producentów, w związku z powyższym, wydzielenie myjni jednego rodzaju i producenta do osobnego zadania zagwarantuje Zamawiającemu najwyższą jakość usługi i części zamiennych, co wpłynie na wydłużenie żywotności urządzeń.

Nadmienić należy, że prowadzenie skutecznych działań serwisowych i naprawczych wymaga zarówno posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jak i dostępu do części zamiennych i eksploatacyjnych dedykowanych określonemu typowi urządzeń.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowego pakietu (części) po wszczęciu postępowania.

Pytanie nr 16

Pytanie dot. Załącznika nr 4 – Projektu umowy §2 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiej kategorii uprawnienia elektryczne SEP („E”, czy „D”) powinna posiadać osoba skierowana do wykonania przedmiotu umowy (przeglądów i konserwacji) w przypadku urządzenia z grupy 70?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

SEP „D”.

Pytanie nr 17

Dotyczy zapisów SWZ- załącznik nr 4 – par. 6, pkt. 1 - dla grupy 2

Prosimy o zmianę okresu obowiązywania umowy z 36 miesięcy na 24 miesiące. Powyższa prośba wynika z trudnymi do przewidzenia i oszacowania zmianami kosztów zakupu części zamiennych, robocizny oraz energii/paliw w tak długim okresie czasu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Proszę o wydzielenie pozycji 11, 12, 13 ( trzy respiratory SV600 ) z grupy 79 do odrębnej grupy/pakietu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowego pakietu (części) po wszczęciu postępowania.

Pytanie nr 19

Proszę o wydzielenie pozycji 36, 37, 38, 39, 40 oraz 42, 43, 44, 45, 46, 47 ( 11szt kardiomonitorów MINDRAY ) z grupy 85 do odrębnej grupy/pakietu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowego pakietu (części) po wszczęciu postępowania.

Pytanie nr 20

Proszę o wydzielenie pozycji 1 oraz pozycji 2 ( 2 x aparat KTG ( BISTOS BT350 ) z grupy 94 do odrębnej grupy/pakietu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowego pakietu (części) po wszczęciu postępowania.

Pytanie nr 21

Czy w związku z zaleceniami producenta Zamawiający wymaga: - wymiany akumulatorów i zestawów serwisowych w trakcie przeglądu w urządzeń wchodzących w skład grup urządzeń nr 40 oraz 79 - wymiany akumulatorów w trakcie przeglądu w urządzeń wchodzących w skład grup urządzeń nr 85 oraz 94?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 22

Dot. grupy 8

W odniesieniu do obowiązku zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od obowiązku zawarcia przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Świadczenie usług związanych z przeglądem oraz konserwacją urządzenia EEG nie wymaga dostępu do danych osobowych.

W ocenie wykonawcy przeprowadzenie przeglądu lub konserwacji urządzenia nie wymaga zapoznawania się przez wykonawcę z danymi osobowymi zgromadzonymi w urządzeniu. Należyte przeprowadzenie przeglądu lub konserwacji jest możliwe, gdy wykonawca nie będzie mieć dostępu do danych osobowych. Urządzenie, które ma podlegać przeglądu, umożliwia przed przystąpieniem do przeglądu utworzenie pustej bazy danych lub pseudonimizację danych osobowych. Zabiegi te spowodują, że wykonawca nie będzie miał możliwości zapoznania się z danymi osobowymi. Przed przystąpieniem do przeglądu lub konserwacji udzielimy Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień związanych z prawidłowym przygotowaniem urządzenia.

W procesie ochrony danych osobowych na administratorze spoczywa obowiązek minimalizowania operacji przetwarzania danych osobowych, czemu może służyć odpowiednie przygotowanie urządzenia przed przeglądem lub konserwacją, tak aby osoby, które nie mają potrzeby przetwarzania danych osobowych, tych danych nie przetwarzały.

Wykonawca nie będzie przetwarzał danych osobowych znajdujących się w urządzeniu ani jakichkolwiek innych, które byłby związane z przedmiotem zamówienia, w tym wykonawca i jego personel nie będą zapoznawać się z tymi danymi.

Mając na uwadze, że w urządzeniu zgromadzone są dane wrażliwe, wykonawca wskazuje, że przetwarzanie tego typu danych powinno się spotkać ze szczególną ostrożnością, a skoro powierzenie ich przetwarzania wykonawcy nie jest potrzebne, gdyż i bez niego przegląd oraz konserwacja urządzenia mogą zostać wykonane prawidłowo, to zawieranie umowy powierzenia jest zbędne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23

DOTYCZY §9 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

Wnosimy o określenie maksymalnego możliwego poziomu nakładanych kar umownych do wartości  10 % wartości brutto umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 48 łóżek firmy Hill Rom i utworzy z nich oddzielny pakiet? Jako autoryzowany serwis łóżek Hill Rom dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi produktami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Obecny kompleksowy kształt pakietu uniemożliwia naszej firmie złożenie dla Państwa korzystnej oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowego pakietu (części) po wszczęciu postępowania.

Pytanie nr 25

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni, aby umożliwić naszej firmie złożenie dla Państwa korzystnej oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Zwracamy się z prośbą o dodanie do paragrafów umowy następującego zapisu:

„W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Dot. Grupa 39 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga imiennych certyfikatów wystawionych bezterminowo przez producenta sprzętu lub osoby przez niego upoważnione dotyczących przeszkolenia w zakresie pełnej obsługi serwisowej urządzenia w Grupie 39 poz.1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 28

Dot. Grupy 27, 58

Zgodnie z nową matrycą stawek podatku VAT, wprowadzoną 1 lipca 2020r. (załącznikiem 3 do ustawy o VAT) stawką 8 % zostały objęte świadczenia usług napraw i konserwacji wszystkich wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski (poz. 69 nowego załącznika do ustawy o VAT), które zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyrób medyczny, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że urządzenia w Grupach: 27 i 58 zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyrób medyczny, zgodnie z ustawą o wyrobach medyczny z dn. 20.05.2010 r. i podlegają stawce podatku VAT 8%, gdyż zgodnie z naszą wiedzą, nie są to wyroby medyczne w myśl w/w ustawy.

Dzięki udzielonej odpowiedzi, będzie możliwość zastosowania właściwej stawki podatku VAT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę stawki VAT z 8% na 23% w grupach 27 i 58.

Pytanie nr 29

Dot. Grupa 58

Czy Zamawiający wymaga, żeby przeglądy komór były dokonywane zgodnie z normą PN EN 12469 oraz czy wymaga wymiany filtrów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 30

Dot. Umowa § 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Dot. zapisów umowy § 9

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Pak. 79 – prosimy o wydzielenie z pak. 79 poz. 30 do odrębnego pakietu

| 30 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator turbinowy | SERVO-AIR | 15.09.2020 | 18629 | 01.10.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowego pakietu (części) po wszczęciu postępowania.

Pytanie nr 33

Umowa – kary – par. 9 – prosimy o dopisanie do par. 9:

Łączna wysokość kar umownych, nie przekroczy kwoty stanowiącej 20% wartości Umowy brutto.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację co do zasady, z tą zmianą, że nie 20%, a 30%.

Pytanie  nr 34

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 109 pozycji 1 – RTG z ramieniem C Ziehm Solo i utworzenie odrębnego zadania celem złożenia rzetelnej oferty oraz zwiększenia konkurencyjności. Poza tym może się okazać, że nie istnieje podmiot, który posiada kompetencje (posiada certyfikaty) w zakresie obsługi serwisowej tak wielu różnorodnych aparatów RTG, a co za tym idzie nie będzie w stanie przeprowadzić przeglądu zgodnie

z wytycznymi producenta danego sprzętu. W obecnym układzie pakietu, Zamawiający automatycznie wyklucza autoryzowany serwis producenta we wzięciu udziału

w postepowaniu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowego pakietu (części) po wszczęciu postępowania.

Pytanie nr 35

Dotyczy wzoru umowy w § 1 pkt 4

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 2

Skoro przeglądy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta danego sprzętu w dokumentacji technicznej (znajomość dokumentacji danego urządzenia leży po stronie Wykonawcy), a Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z wszelką dokumentacją techniczną dotyczącą sprzętu, prosimy o potwierdzenie, że osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta w innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, że przegląd został wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 36

Dotyczy wzoru umowy w § 1 pkt 9

Skoro  	Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i konserwacji wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych, to tym samym rozumiemy, że Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał dostęp do oryginalnie zapakowanych części. Zapis pozwala na zabezpieczenie się Zamawiającego przed stosowaniem przez Wykonawcę części zamiennych pochodzących z wyeksploatowanych lub wycofanych z użytkowania aparatów, części wyeksploatowanych, nie testowanych wcześniej pod kątem prawidłowej pracy, tym samym eliminując sytuację wykorzystywania aparatu będącego własnością Zamawiającego jako swoistego urządzenia do testowania części niewiadomego pochodzenia. Uprzejmie informujemy, że na polskim rynku są firmy, które proponują oryginalne części nie pochodzące od producenta urządzeń jak również skupują stare aparaty w celu wykorzystania używanych części do naprawy innych aparatów. Zwracamy uwagę, że instalowanie części zamiennych, nieznanego pochodzenia, innych niż przewidział producent, przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy popartej certyfikatami szkoleniowymi oraz doświadczenia, może prowadzić do sytuacji, w której określone prawem wymagania zasadnicze dla danego wyrobu nie zostaną spełnione, co może nieść ryzyko w sferze bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności wyrobu medycznego oraz wpłynąć na ważność znaku CE wydanego dla tego wyrobu. Dodatkowo może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie pozostałych komponentów i prowadzić do awarii. Ponadto aparat, który nie odpowiada konfiguracji producenta (np. posiada części inne niż zalecane przez producenta) może nie spełniać wymogów przeglądowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniami umowy (zał. nr 4 do SWZ).

Pytanie 37

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 1

Skoro Wykonawca, zgodnie z zapisami w w/ punkcie oświadcza, że dysponuje personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, prosimy o potwierdzenie, że osoby wykonujące czynności związane z przedmiotem zamówienia muszą  posiadać odpowiednie certyfikaty imienne wystawione  przez danego producenta aparatury medycznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniami umowy (zał. nr 4 do SWZ).

Pytanie nr 38

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 4 ppkt 4), 5), 6)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał dostęp do legalnego oprogramowania i dysponował  kluczami serwisowymi potrzebnego do kalibracji  danej aparatury medycznej. Wyjaśniamy, że w przypadku aparatów mammografii kluczową sprawą jest kalibracja detektora. Niewłaściwa kalibracja ma kluczowy wpływ w procesie diagnostycznym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniami umowy (zał. nr 4 do SWZ). Brak aparatu mammograf.

Pytanie nr 39

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 2

Skoro usługa musi być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

w szczególności z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, wymogami i zaleceniami producenta sprzętu, oraz zgodnie zachowaniem przepisów bhp i ppoż. to tym samym rozumiemy, że zgodnie z wymaganiami producenta (instrukcja obsługi aparatu) osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta w innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, że przegląd został wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 40

Dotyczy wzoru umowy w § 3 pkt 7

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za usługę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 1 ppkt 2)

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku                        zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego, z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy netto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w załącznikach do SWZ nr 5 (oświadczenie dot. grupy kapitałowej) i nr 7 (oświadczenie o aktualności), naniesione zostały nieprawidłowe numery spraw:

Jest: SZP-271-3-2023

Powinno być: SZP-271-9-2023

Ponadto zmianie ulegają:

- SWZ (aktualna w załączeniu):

- w punkcie 4.1.13 (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia)

- w punkcie 15.1. – termin związania ofertą:  2023-08-08

- w punkcie 17 – termin składania ofert: 2023-05-11 godz. 09:00

- w punkcie 18 – termin otwarcia ofert: 2023-05-11 godz. 09:30

- Załącznik nr 1 do SWZ – formularz asortymentowo – cenowy – w zakresie grup 27, 58 i 60 (aktualny w załączeniu).

- Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy – w pkt. 2c – wprowadzono zmiany dot. gr. 19 i 22 oraz 109 (aktualny w załączeniu).

- Załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy (aktualny w załączeniu):

- w par. 1 ust. 1 (modyfikacja)

- w par. 2 ust. 1 – wprowadzono zmiany dot. gr. 19 i 22 oraz 109.

- w par. 9 – dodano ust. 5.

Zamawiający