Kraków dnia: 2023-05-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa odczynników do wykonania badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora - Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora” – znak sprawy ZP/16/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Pytania do Umowy (Zał. nr 4): 1. §7 ust. 2 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu, a tym samym modyfikację postanowienia umownego na: ,,czas reakcji w przypadku awarii przedmiotu dzierżawy - do 24 godzin w dni robocze od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii do podjęcia naprawy;"? Uzasadnienie: Z uwagi na godziny pracy serwisu technicznego (8-16 w dni robocze) nie ma możliwości spełnić postawione wymaganie w projekcie umowy np. na zgłoszenie awarii drogą mailową o godz. 17 serwis może odpowiedzieć najszybciej po 15 godzinach. Podłoża do posiewów krwi będące przedmiotem postępowania mogą być wkładane do aparatu z opóźnieniem 24 godzinnym co w przypadku awarii aparatu, w którym są inkubowane pozwoli utrzymać wysoką jakość odzysku. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone na etapie przygotowania umowy. 2.§7 ust. 2 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu przeznaczonego na naprawę przedmiotu dzierżawy, a tym samym modyfikację postanowienia umownego na: ,,czas naprawy przedmiotu dzierżawy - do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii"? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone na etapie przygotowania umowy. 3.§7 ust. 2 lit. c - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,w przypadku braku możliwości usunięcia awarii analizatora przez okres 72 godzin w dni robocze Wydzierżawiający zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych laboratoriach lub udostępni Sprzęt zastępczy na okres trwania naprawy. W przypadku zapewnienia możliwości wykonania badań w laboratorium zewnętrznym Wykonawca poniesie różnicę kosztów wynikającą z ceny oznaczenia przy prawidłowo działającym analizatorze, a kosztem wykonania badań w laboratorium zewnętrznym (wraz z kosztami transportu materiałów)"? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone na etapie przygotowania umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Iwona Olejek