Kraków dnia: 2023-05-08

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-14/23-242.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego (producent Drager)” – znak sprawy SZP-271-14-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dot. Załącznik nr 4 - Wzór umowy Pyt. 1, §2 pkt 4 umowy. W przypadku sprowadzenia części z zagranicy bardzo prosimy o wydłużenie terminu naprawy z 3 do 5 dni roboczych. Niestety w obecnych czasach nie każde części są dostępne w natychmiastowym terminie, w związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu przeznaczonego na naprawę z częściami zamówionymi z zagranicy. Odpowiedź: Tak Pyt. 2, §10 pkt 1a Calem Miarkowania kar prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% wynagrodzenia umownego brutto do 0,1%. Kary maja na celu dyscyplinowanie Wykonawcy. Kara w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto w niektórych pakietach jest zbyt wygórowana w stosunku do ewentualnego uchybienia. Zwłoka w wykonywanych usługach nie jest wynikiem złej woli Wykonawcy a opóźnieniami w kanałach dostaw poszczególnych części. Odpowiedź: Nie Pyt. 3 W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców wyceny pełnej usługi serwisowej zarówno przeglądów jak i napraw wraz z wymianą wszystkich części przeglądowych i tych do napraw. Z uwagi na fakt iż Cariny, Delty, centrale, lampy Sola, a także pompa Agilia są w okresie "end of serwis". Oznacza to, że producent zapewnia części do przeglądu, jednak do napraw tylko do wyczerpania zapasów magazynowych producenta. Czy Zamawiający zgodzi się, by te aparaty były objęte również pełną opieką serwisową, ale w przypadku ewentualnej naprawy dla której nie będzie możliwość zdobycia części od producenta na skasowanie aparatu? Odpowiedź: Tak Pyt. 4. §4 ust. 5 Czy Zamawiający zgodzi się na zapłatę należności w terminie 30 dni? Odpowiedź: Nie Pyt. 5. §10, ust. 1a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2%? Odpowiedź: Nie

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz